## Tabelle1
Betriebskostenvergleich für die Beheizung eines Wohnhauses Stand 1. Juli 2023 | [7 empty] | Alternative Technik
Mein Haus hat einen Wärmebedarf von |  |  |  |  | 12 | kW |  | Scherf GmbH
Calauer Str. 12
Wärmemenge für ein durchschnittlich kaltes Jahr mit ca. |  |  | 22200 | kWh/a |  |  |  | 03229 Altdöbern
|  | Vollbetriebsstunden | 1850 | h/a |  |  |  | Telefon: 035434 60450
| Kohlebrikett | Heizöl | Erdgas normal | Erdgas Brennwert | Flüssiggas | Nachtstrom-Speicherheizung | Brennholz | Holzpellet | Luft-Wasser-Wärmepumpe | Erdreich-Wärmepumpe
Heizwert | 5.2 | 10.03 | 10.8 | 10.8 | 8.46 |  | 4.5 | 5.5
| kWh/kg | kWh/l | kWh/m³ | kWh/m³ | kWh/l |  | kWh/kg | kWh/kg
Jahreswirkungs-grad | 65% | 90% | 95% | 102% | 96% | 99% | 90% | 90%
Jahresarbeitszahl | [8 empty] | 3.4 | 4.5
Brennstoff- bzw. | 6568.0473 | 2459.2888 | 2163.7427 | 2015.2505 | 2733.4515 | 22424.2424 | 7 | 4484.8485 | 6529.4118 | 4933.3333
Strombedarf pro Jahr | in kg | in l | in m³ | in m³ | in l | in kWh | in RM | in kg | in kWh | in kWh
Energiepreis je Einheit in Euro | 0.46 | 0.88 | 1.78 | 1.78 | 1.8 | 0.32 | 250 | 0.51 | 0.28 | 0.28
Grundpreis |  |  | 123.01 | 123.01 | 154.44 | 78.36 |  |  | 78.36 | 78.36
Energiekosten pro Jahr in Euro | 3021.3018 | 2164.1741 | 4159.5789 | 3874.1176 | 4920.2128 | 7175.7576 | 1750 | 2287.2727 | 1828.2353 | 1381.3333
Pflicht-Wartungskosten pro Jahr in Euro | 70 | 170 | 130 | 130 | 100 | entfällt | 512 | 256 | entfällt | entfällt
Gesamtkosten pro Jahr in Euro | 3091.3018 | 2334.1741 | 4412.5889 | 4127.1276 | 5174.6528 | 7254.1176 | 2262 | 2543.2727 | 1906.5953 | 1459.6933
Preis einer kWh Wärme in Euro | 0.13925 | 0.10514 | 0.19877 | 0.18591 | 0.23309 | 0.32676 | 0.10189 | 0.11456 | 0.085883 | 0.065752
Energiekosten auf 10 Jahre in Euro | 30913.0178 | 23341.7414 | 44125.8895 | 41271.2765 | 51746.5277 | 72541.1758 | 22620 | 25432.7273 | 19065.9529 | 14596.9333